МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

М.А.Тохаева

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Практикум для обучающихся 2 курса поспециальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Черкесск

2020

УДК 691

ББК 38.3

Т63

Рассмотрено на заседании ЦК  «Технические дисциплины»

Протокол № 1от «3» 09  2019 г.

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом СКГА

Протокол № 17от «12»09 2019 г.

Рецензенты: Леднева И.С. –  председатель цикловой комиссии «Технические дисциплины»  СПК СКГА

Т63	Тохаева, М.А.Техническая механика: практикум  для обучающихся 2 курса, по специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений/М.А.Тохаева. – Черкесск: БИЦ СКГА, 2020. – 44 с.

В пособии приведено описание практических работ, охватывающих основные разделы технической механики: теоретическая механика, сопротивление материалов, статика сооружений. Описание каждой работы включает в себя: указание цели работы, порядка ее выполнения, краткие теоретические сведения, примеры решений типовых заданий.

УДК 691

ББК 38.3

©  Тохаева М.А., 2020

©  ФГБОУ  ВО СКГА, 2020

Содержание

| 1 | Введение…………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Методические рекомендации по решению задач……………………… | 4 |
| 3 | Раздел I. Теоретическая механика. Практическая работа № 1. Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил (решение задач на определение равнодействующей)……………………………………… | 6 |
| 4 | Практическая работа № 2. Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил (решение задач на определение усилий в стержнях)……………. | 7 |
| 5 | Практические работы № 3, 4. Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил (решение задач на определение опорных реакций в консольных и однопролетных балках)………… | 9 |
| 6 | Практическая работа № 5. Тема 1.5. Центр тяжести (решение задач на определение положения центра тяжести в сложных фигурах)…… | 14 |
| 7 | Раздел II. Сопротивление материалов. Практическая работа № 6. Тема 2.2. Растяжение и сжатие (решение задач на определение продольной силы и нормального напряжения и построения эпюр)… | 17 |
| 8 | Практическая работа № 7. Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений (решение задач на определение главных центральных моментов инерции сложных сечений)……….. | 21 |
| 9 | Практическая работа № 8. Тема 2.5. Кручение (решение задач по расчету валов на прочность и жесткость)……………………………. | 23 |
| 10 | Практическая работа № 9. Тема 2.6. Изгиб (решение задач на построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов)……… | 25 |
| 11 | Практическая работа № 10. Тема 2.6. Изгиб (решение задач по расчету балок на прочность)………………………………………….. | 28 |
| 12 | Раздел III. Статика сооружений. Практическая работа № 11. Тема 3.3. Основные сведения о многопролетных статически определимых (шарнирных) балках (решение задач на построение эпюр внутренних усилий в шарнирных балках)…………………………… | 31 |
| 13. | Практическая работа № 12. Тема 3.4. Статически определимые плоские рамы (решение задач на построение эпюр внутренних усилий в рамах)………………………………………………………… | 34 |
| 14 | Практическая работа № 13. Тема 3.6. Статически определимые плоские фермы (решение задач на определение усилий в стержнях ферм аналитическими методами)……………………………………… | 36 |
| 15 | Практическая работа № 14. Тема 3.6. Статически определимые плоские фермы(решение задач на определение усилий в стержнях ферм графическим методом)………………………………………….. | 38 |
| 16 | Практическая работа № 15. Тема 3.7. Определение перемещений в статически определимых плоских системах (решение задач на определение перемещений)…………………………………………… | 41 |
| 17 | Список использованных источников и литературы…………………... | 43 |

Введение

Дальнейшее ускорение роста научно-технического потенциала нашей странытребует от инженерно-технических работников всех отраслей народного хозяйства постоянно решать сложные задачи, связанные с введением в строй новых и реконструкцией действующих промышленных предприятий, принимать участие в разработке, изготовлении и эксплуатации различного автоматизированного оборудования, отвечающего требованиям мировых стандартов. С ростом автоматизации возрастают требования не только к опыту и практическим навыкам, но и к общетеоретическим и специальным знаниям современного работника производства, к его способности усваивать новые знания и информацию. Чтобы овладеть своей специальностью и не отставать от технического прогресса, технику, занятому в любой отрасли народного хозяйства, необходимо иметь хорошую физико-математическую и общетехническую подготовку.

«Техническая механика» - важный общетехнический предмет, назначение которого – дать будущим техникам основные сведения о законах равновесия и движения материальных тел, о методах расчета  сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, а такжесформировать представления о работе инженерных конструкций, научить их решать различные прикладные задачи. Изучение технической механики способствует развитию у учащихся диалектико-материалистического мировоззрения, знания и навыки, полученные при изучении этого предмета, являются основой для освоения сложных специальных дисциплин.Приобретенные знания способствуют формированию у студентов основ инженерного мышления.

Методические рекомендации по решению задач

1. Главная цель решения задач – развить способности к самостоятельному мышлению и анализу, к самостоятельной творческой работе, развить понимание физических явлений и техническое мышление.

2. Развить умение и навыки  применения теоретических знаний к решению практических вопросов.

3. Закрепить и углубить знания по изучаемому предмету.

4. Развить вычислительную технику.

5. Развить навыки работы со справочной и технической литературой.

6. Приобрести навыки оформления технических расчетов.

Основные положения методики решения задач

1. Записать условия задачи, составить расчетную схему (если это необходимо) и проанализировать физическую сущность задачи.

2.После того, как задача в общих чертах решена, перейти к её последовательному математическому решению:

-вести решение по пунктам, указывая, что именно в данном пункте определяется;

-каждый пункт должен содержать расчетную формулу, записанную в общем виде;

-после вывода окончательной формулы необходимо перейти к численному решению;

-перед подстановкой числовых данных необходимо все исходные величины привести к единым согласованным единицам измерения.

3. Анализ результата решения заключается в следующем:

- попытке оценить правильность решения по правдоподобию числового результата;

-в разборе возможных методов контроля решения;

- в анализе решения с точки зрения подтверждения определенных теоретических положений и технических приложений и практических выводов;

- в необходимости приведения результата к ГОСТам.

Задания, сдаваемые на проверку, должны быть выполнены и оформлены в соответствии со следующими требованиями: задачи решаются в специальной тетради и ход решения каждой задачи должен сопровождаться краткими пояснениями. Задание надо выполнять аккуратным почерком, ручкой одного цвета. Чертежи схем должны быть выполнены в соответствии с требованиями черчения и только карандашом. Порядок подстановки числовых значений должен соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин. При решении задач применять Международную систему единиц (СИ), а также кратные и дольные от них. Для обозначения основных общетехнических величин использовать только стандартные символы. Тщательно проверить правильность всех вычислений, обратить особое внимание на соблюдение правильности размерностей, подставленных в формулу значений.

Раздел I.Теоретическая механика

Практическая работа №1

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил

Цель занятия: научить студентов определять равнодействующую системы сил различными способами.

Расчетные формулы

Равнодействующая системы сил

где- проекции равнодействующей на оси координат;

- проекции векторов-сил системы на оси координат.

где  - угол равнодействующей с осью Ох.

Условие равновесия

Если плоская система сходящихся сил находится в равновесии, многоугольник сил должен быть замкнут.

Пример 1. Определить равнодействующую плоской системы сходящихся сил аналитическим и геометрическим способами (рис.1).

Дано: F1 = 10 кН; F2 = 15 кН;  F3 = 12 кН;  F4 = 8 кН;  F5 = 8 кН;

α1 = 30°;  α2 = 60°; α3 = 120°; α4 = 180°; α5 = 300°.

Решение

1. Определить равнодействующую аналитическим способом (рис. 1, а).

2. Определить равнодействующую графическим способом.

Рисунок 1

С помощью транспортира в масштабе 2 мм = 1 кН строим многоугольник сил (рис. 1, б). Измерением определяем модуль равнодействующей силы и угол наклона ее к оси Ох.

Результаты расчетов недолжны отличаться более чем на 5%.

Практическая работа № 2

Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил

Цель занятия: научить студентов решать задачи на равновесие геометрическим  способом

Решение задач на равновесие геометрическим способом

Геометрическим способом удобно пользоваться, если в системе три силы. При решении задач на равновесие тело считать абсолютно твердым (отвердевшим).

Порядок решения задач:

1. Определить возможное направление реакций связей.

2. Вычертить многоугольник сил системы, начиная с известных сил, в некотором масштабе. (Многоугольник должен быть замкнут, все векторы-слагаемые направлены в одну сторону по обходу контура).

3. Измерить полученные векторы сил и определить их величину, учитывая выбранный масштаб.

4. Для уточнения решения рекомендуется определить величины векторов (сторон многоугольника) с помощью геометрических зависимостей.

Пример 1. Груз подвешен на стержнях и находится в равновесии. Определить усилия в стержнях (рис. 2).

Решение

1. Усилия, возникающие в стержнях крепления, по величине равны силам, с которыми стержни поддерживают груз (5-я аксиома статики) (рис.2).

Определяем возможные направления реакций связей «жесткие стержни».

Рисунок 2

Усилия направлены вдоль стержней.

2. Освобождаем точку А от связей, заменив действие связей их реакциями (рис.2, б).

3.Система находится в равновесии. Построим треугольник сил. Построение начнем с известной силы, вычертив вектор F в некотором масштабе.

Из концов вектора F проводим линии, параллельные реакциям R1 и R2.

Пересекаясь, линии создадут треугольник (рис.2, в). Зная масштаб построений, и измерив длину сторон треугольника, можно определить величину реакций в стержнях.

4. Для более точных расчетов можно воспользоваться геометрическими соотношениями, в частности теоремой синусов: отношение стороны треугольника к синусу противоположного угла – величина постоянная

Для данного случая:

Замечание. Если направление вектора (реакции связи) на заданной схеме и в треугольнике сил не совпало, значит, реакция на схеме должна быть направлена в противоположную сторону.

Практические работы №3, 4

Тема 1.4. Плоская система произвольно расположенных сил

Цель занятия: научить студентов составлять уравнения равновесия и уметь ими пользоваться при определении реакций в опорах балочных систем.

Основные формулы и предпосылки расчета

Виды опор балок и их реакции(рис. 3).

МR

Рисунок 3

Моменты пары сил и силы относительно точки(рис. 4).

Рисунок 4

Главный вектор

Главный момент

Упражнения при подготовке к практической работе

1. Перенести силу F в точку А, используя теорему Пуансо (рис. 5).

F = 20 кН; АВ = 6 м; ВС = 2 м.

Рисунок 5

2. Привести систему сил к точке В, определить главный вектор и главный момент системы сил (рис.6). АВ = 2 м; ВС = 1,5 м; СД = 1 м; F1 = 18 кН;

F2 = 10 кН; F3 = 30 кН; m = 36 кН·м.

Рисунок 6

3. Система сил находится в равновесии. Определить величину момента пары m (рис.7). F1 = F1´ = 10 кН; F2 = F2´ = 20 кН.

Рисунок 7

4. Нанести реакции в опорах балок 1 и 2 (рис.8).

Рисунок 8

5. Определить величину реакции в опоре А. Приложена распределенная нагрузка интенсивностью q = 5 кН/м (рис.9).

Рисунок 9

6. Записать систему уравнений равновесия для определения реакций в опоре защемленной балки.

7. Записать систему уравнений равновесия для определения реакций в опорах двухопорной балки, закрепленной на двух шарнирах.

Примеры решения задач

Пример 1. Одноопорная (защемленная) балка нагружена сосредоточенными силами и парой сил (рис. 10). Определить реакции заделки.

Рисунок 10

1. В заделке может возникнуть реакция, представляемая двумя составляющими (RАу; RАх), и реактивный момент МА. Наносим на схему балки возможные направления реакций.

Замечание. Если направления выбраны неверно, при расчетах получим отрицательные значения реакций.

В силу малой высоты считают, что все точки балки находятся на одной прямой; все три неизвестные реакции приложены в одной точке.Для решения удобно использовать систему уравнений равновесия в первой форме. Каждое уравнение будет содержать одну неизвестную.

2. Используем систему уравнений:

Знаки полученных реакций (+), следовательно, направления реакций выбраны верно.

3.Для проверки правильности решения составляем уравнения моментов относительно точки В.

Подставляем значения полученных реакций:

-377,94 + 45,98×10 - 210×0,806 + 100 = 0

-559,8 + 559,8 = 0.

Решение выполнено верно.

Пример 2. Двухопорная балка с шарнирными опорами А и В нагружена сосредоточенной силой F, распределенной нагрузкой интенсивностью q и парой сил с моментом m (рис.11). Определить реакции опор.

Решение

1.Левая опора (точка А) – подвижный шарнир, здесь реакция направлена перпендикулярно опорной плоскости.

Правая опора (точка В) – неподвижный шарнир, здесь наносим две составляющие реакции вдоль осей координат. Ось Ох совмещаем с продольной осью балки.

2. Поскольку на схеме возникнут две неизвестные вертикальные реакции, использовать первую форму уравнений нецелесообразно.

Рисунок 11

F = 25 кН;    m = 100 кНм;   q = 2 кН/м

3. Заменяем распределенную нагрузку сосредоточенной:

Сосредоточенную силу помещаем в середине пролета, далее задача решается с сосредоточенными силами (рис. 11, б).

4. Наносим возможные реакции в опорах (направление произвольное).

5. Для решения выбираем уравнение равновесия в виде

6. Составляем уравнения моментов относительно точек крепления:

Реакция направлена верно

Реакция отрицательная, следовательно, RАу нужно направить в противоположную сторону.

7.Используя уравнения проекций, получим:

0nFkх= RВх+ F cos45°;RВх= - F cos45°;RВх= -17,5 кнм;

RВх- горизонтальная реакция в опоре В.

Реакция отрицательна, следовательно, на схеме ее направление будет противоположно выбранному направлению.

8.Проверка правильности решения. Для этого используем четвертое уравнение равновесия    0nFkу=0:

-RАу- G+ RВу- F cos45°=0.

Подставляем полученные значения реакций.

Если условие выполнено, решение верно.

-5,1 – 12 + 34,6 – 25 × 0,7 = 0.

Практическаяработа №5

Тема 1.6. Центр тяжести

Цель занятия: научить студентов определять положение центра тяжести сложных геометрических фигур, определять положение центра тяжести фигур, составленных из стандартных профилей.

Основные формулы и предпосылки расчета

Центры тяжести простейших сечений (рис. 12)

Рисунок 12

Геометрические характеристики стандартных прокатных профилей в Приложении.

Методы расчета:

1) метод симметрии;

2) метод разделения на простые части;

3) метод отрицательных площадей.

Координаты центров тяжести сложных и составных сечений

где  Аk – площади частей сечения;

хk, уk – координаты ЦТ частей сечения;

А – суммарная площадь сечения,

Определение  координат  центра  тяжести  тела  методом  дополнения

Он применяется к телам, имеющим вырезы, если центры тяжести тела без выреза и вырезанной части известны.

Пример 1. Определить положение центра тяжести фигуры, представленной на рис. 13.

Решение

Рисунок 13

Разбиваем фигуру на три части:

Аналогично определяется уС = 4,5 см.

Пример 2. Определить координаты центра тяжести составного сечения, состоящего из листа и прокатных профилей (рис. 14)

Решение

- Выбираем оси координат, так как показано на рисунке.

- Обозначим фигуры номерами и выпишем из таблицы необходимые данные:

Рисунок 14

- – швеллер №10; высота h=100 мм; ширина b=46 мм; площадь сечения А1 = 10,9 см3;

2. - двутавр №16; высота h=160 мм; ширина b=81 мм; площадь сечения

А2 = 20,2 см3;

3.– лист 5х100; толщина 5 мм; ширина 100 мм.

3. Вычисляем координаты центра тяжести каждой фигуры. Составное сечение симметрично, поэтому центр тяжести находится на оси симметрии и координатахС = 0. Результаты вычислений заносим в таблицу

| № фигуры | Площадь фигуры А, | Координаты центра тяжести |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Х, см | У, см |
| 1 | =10,9 | 0 |  |
| 2 |  | 0 |  |
| 3 |  | 0 |  |

- Вычисляем координаты центра тяжести фигуры по формулам:

Ответ: С(0; 10)

Раздел II. Сопротивление материалов

Практическая работа № 6

Тема 2.2. Растяжение и сжатие

Цель занятия: научить строить эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Объяснить порядок расчетов на прочность и жесткость и научить студентов проводить проектировочные и проверочные расчеты на прочность и жесткость при растяжении и сжатии.

Необходимые формулы

Нормальное напряжение

где N – продольная сила;

А – площадь поперечного сечения.

Удлинение (укорочение) бруса

или

Е – модуль упругости;

- начальная длина стержня.

Допускаемое напряжение

- допускаемый запас прочности.

Условие прочности при растяжении и сжатии:

Примеры решения задач

Пример 1. Ступенчатый брус нагружен вдоль оси двумя силами. Брус защемлен с левой стороны (рис. 15). Пренебрегая весом бруса, построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений.

Рисунок 15

Решение

1. Определяем участки нагружения, их два.

2. Определяем продольную силу в сечениях 1 и 2.

3. Строим эпюру.

4. Рассчитываем величины нормальных напряжений и строим эпюру нормальных напряжений в собственном произвольном масштабе.

1. Определяем продольные силы.

Сечение 1. – N1 + F1 = 0;    N1= F1 = 100кН.

Сечение 2. – 80 – N2 + 100 = 0; N2 = 100 – 80 = 20 кН.

В обоих сечениях продольные силы положительны.

2. Определяем нормальные напряжения

Сопоставляя участки нагружения с границами изменения площади, видим, что образуется 4 участка напряжений.

Нормальные напряжения в сечениях по участкам:

Откладываем значения напряжений вверх от оси, т.к. значения их положительные (растяжение). Масштаб эпюр продольной силы и нормальных напряжений выбирается отдельно в зависимости от порядка цифр и имеющегося на листе места.

Определение удлинения бруса

Пример 2. Дана схема нагружения и размеры бруса до деформации (рис.16). Брус защемлен, определить перемещение свободного конца.

Решение

1. Брус ступенчатый, поэтому следует построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

Делим брус на участки нагружения, определяем продольные силы, строим эпюру продольных сил.

2. Определяем величины нормальных напряжений по сечениям с учетом изменений площади поперечного сечения.

Строим эпюру нормальных напряжений.

3. На каждом участке определяем абсолютное удлинение. Результаты алгебраически суммируем.

Примечание. Балка защемлена, в заделке возникает неизвестная реакция в опоре, поэтому расчет начинаем со свободного конца (справа).

Рисунок 16

1. Два участка нагружения:

участок 1: N1 = +25кН; растянут;

участок 2: 25 – 60 + N2 = 0; N2 = - 35кН; сжат.

2. Три участка по напряжениям:

3. Удлинения участков (материал – сталь Е = 2·105МПа):

4. Суммарное удлинение бруса (перемещение свободного конца).

Расчет на прочность и жесткость

Пример 3. Груз закреплен на стержнях и находится в равновесии (рис.17). Материал стержней – сталь, допускаемое напряжение 160 МПа. Вес груза

100 кН. Длина стержней: первого – 2 м, второго – 1 м. Определить размеры поперечного сечения и удлинение стержней. Форма поперечного сечения – круг.

а)			б)

Рисунок 17

Решение

1. Определить нагрузку на стержни. Рассмотрим равновесие точки В, определим реакции стержней. По пятой аксиоме статики (закону действия и противодействия) реакция стержня численно равна нагрузке на стержень.

Наносим реакции связей, действующих в точке В. Освобождаем точку В от связей.

Выбираем систему координат так, чтобы одна из осей координат совпала с неизвестной силой

Составим систему уравнений равновесия для точки В:

Решаем систему уравнений и определяем реакции стержней.

Направления реакций выбраны верно. Оба стержня сжаты. Нагрузки на стержни: F1 = 57,4кН; F2 = 115,5кН.

2. Определяем потребную площадь поперечного сечения стержней из условий прочности.

Условие прочности на сжатие: , откуда

Стержень 1 (N1 = F1):

Для круга

Стержень 2 (N2 = F2):

Полученные диаметры округляем: d1 = 25мм, d2 = 32мм.

3. Определяем удлинение стержней

Укорочение стержня 1:

Укорочение стержня 2:

Практическая работа № 7

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений

Цель занятия: научить определять полярные и главные центральные моменты инерции для сечений, имеющих ось симметрии.

Моменты инерции простейших сечений

Прямоугольник и квадрат(рис. 18).

Осевые:

- относительно оси хх

- относительно оси уу

Полярный

Рисунок 18

Кольцо и круг(рис.19).

Рисунок 19

где  d– диаметр круга и наружный диаметр кольца;

dвн – внутренний диаметр кольца; с =dвн/ d.

Моменты инерции относительно параллельных осей (рис. 20)

где - момент инерции относительно оси хх;

- момент инерции относительно оси х0х0;

А – площадь сечения;

Рисунок 20а – расстояние между осями.

Рекомендации для определения моментов инерции сложных фигур

1. Момент инерции сложной фигуры является суммой моментов инерции частей, на которые ее разбивают. Разбить заданную фигуру на простейшие части, для каждой определить главные центральные моменты инерции по известным формулам.

2. Моменты инерции вырезов и отверстий можно представить отрицательными величинами.

3. Заданные сечения симметричны, главные центральные оси совпадают с осями симметрии составного сечения.

4. Моменты инерции частей, чьи главные центральные оси не совпадают с главными центральными осями сечения в целом, пересчитывают с помощью формулы для моментов инерции относительно параллельных осей. Расстояние между параллельными осями определить по чертежу.

5. При определении моментов инерции сечения, составленного из стандартных профилей, главные центральные моменты инерции отдельных стандартных профилей определить по таблицам ГОСТ.

6. Для использованных в составных сечениях полос момент инерции определить по известной формуле для прямоугольника.

Практическая работа № 8

Тема 2.5. Кручение. Расчеты на прочность и жесткость при кручении

Цель занятия: научить студентов выполнять проектировочные и проверочные расчеты круглого бруса для статически определимых систем, проводить проверку на жесткость.

Основные положения расчетов при кручении

Распределение касательных напряжений по сечению при кручении (рис.21)

Касательное напряжение в точке А:

Рисунок 21где pА – расстояние от точкиА до

центра    сечения.

Условие прочности при кручении

Мк– крутящий момент в сечении, Н·м, Н·мм;

Wр– момент сопротивления при кручении, м3, мм3;

[τк] – допускаемое напряжение при кручении, Н/м2, Н/мм2.

Проектировочный расчет, определение размеров поперечного сечения

Сечение – круг:

Сечение – кольцо:

где d – наружный диаметр круглого сечения;

dвн – внутренний диаметр кольцевого сечения; с = dвн/d.

Определение рационального расположения колес на валу

Рациональное расположение колес – расположение, при котором максимальное значение крутящего момента на валу – наименьшее из возможных.

Для экономии металла сечение бруса рекомендуется выполнить кольцевым.

Условие жесткости при кручении

G – модуль упругости при сдвиге, Н/м2, Н/мм2;

Е – модуль упругости при растяжении, Н/м2, Н/мм2;

[φ0] ≅ 0,5 ÷ 1 град/м;

Jр – полярный момент инерции в сечении, м4, мм4.

Проектировочный расчет, определение наружного диаметра сечения

Пример. Из расчетов на прочность и жесткость определить потребный диаметр вала передачи мощности 63 кВт при скорости 30 рад/с. Материал вала –сталь, допускаемое напряжение при кручении 30 МПа; допускаемый относительныйугол закручивания[φ0] = 0,02 рад/м; модуль упругости при сдвиге G = 0,8·105 МПа.

Решение

1. Определение размеров поперечного сечения из расчета на прочность.

Условие прочности при кручении:

Определяем вращающий момент из формулы мощности при вращении:

Из условия прочности определяем момент сопротивления вала при кручении

Значения подставляем в ньютонах и мм.

Определяем диаметр вала

2. Определение размеров поперечного сечения из расчета на жесткость.

Условие жесткости при кручении:

Из условия жесткости определяем момент инерции сечения при кручении:

Определяем диаметр вала:

3. Выбор потребного диаметра вала из расчетов на прочность и жесткость.

Для обеспечения прочности и жесткости одновременно из двух найденных значений выбираем большее.

Полученное значение следует округлить, используя ряд предпочтительных чисел. Практически округляем полученное значение так, чтобы число заканчивалось на 5 или 0. Принимаем значение dвала = 75 мм.

Практическая работа № 9

Тема 2.6.  Изгиб

Цель занятия: научить студентов строить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Правила построения эпюр

1. Для участка, где отсутствует распределенная нагрузка, поперечная сила постоянна, а изгибающий момент меняется по линейному закону.

2. В частном случае, когда поперечная сила на участке равна нулю, изгибающий момент постоянен (чистый изгиб), график – прямая линия, параллельная продольной оси.

3. В том месте, где к балке приложена внешняя сосредоточенная сила, на эпюре Q возникает скачок на величину приложенной силы, а на эпюре моментов – излом.

4. В сечении, где к балке приложена парасил (сосредоточенный момент), на эпюре Mи возникает скачок на величину момента этой пары. Поперечная сила при этом не изменяется.

5. В сечении на конце балки поперечная сила равна приложенной в этом сечении сосредоточенной силе или реакции в заделке.

6. На свободном конце балки или шарнирно опертом конце момент равен нулю, за исключением случаев, когда в этом сечении приложена пара сил (внешний момент).

7.Для участка балки с равномерно распределенной нагрузкой поперечная сила Q изменяется по линейному закону, эпюра ограничена наклонной прямой. Изгибающий момент изменяется по квадратичному закону, эпюра  Ми ограничена параболой второго порядка.

8.В сечении, где эпюра Q переходит через ноль ( наклонная линия пересекает ось абсцисс), изгибающий момент экстремален: касательная к эпюре Ми в этом месте параллельна оси абсцисс.

9. Параболическая и прямолинейная части эпюры моментов там, где кончается или начинается распределенная нагрузка, соприкасаются плавно, без излома, если в соответствующем сечении к балке не приложена сосредоточенная сила.

10.Если распределенная нагрузка направлена вниз, то эпюра момента очерчена параболой, обращенной выпуклостью вверх.

11.Из теоремы Журавского следует:

- если на участке Q > 0, Ми растет;

- если на участке Q < 0, Ми убывает;

- если на участке Q = 0, изгибающий момент постоянен (чистый изгиб);

- если в точке Q = 0, изгибающий момент достигает экстремального значения (Миmin или Миmax).

Знаки изгибающих моментов и поперечных сил (рис.22)

Рисунок 22

Примеры решения задач

Пример 1. Одноопорная балка нагружена сосредоточенными силами и распределенной нагрузкой (рис. 23). Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Решение

Задачу решаем с помощью составления уравнений поперечных сил и изгибающих моментов в поперечных сечениях балки.

При проверке эпюр используем дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом:

1. Производная от поперечной силы по длине балки равна интенсивности распределенной нагрузки

2. Производная изгибающего момента по длине балки равна поперечной силе

Рисунок 23278 кН·м

Рассмотрим участок 1, сечение 1.

Поперечная сила Q1 = - F1= - 15 кН.

По принятому правилу знаков поперечная сила отрицательна и постоянна на этом участке.

Изгибающий момент Мх1 = - F1z1.

Рассмотрим участок 2, сечение 2.

Поперечная сила  Q2 = - F1 – q(z2 – 4).

Поперечная сила изменяется по линейному закону.

Изгибающий момент

при z2 = 4м изгибающий момент МВ = -60 кНм. В точке В нет внешнего момента, поэтому изгибающий момент слева и справа от точки В одинаков. В этом случае рассчитывать дважды его не следует;

при z2 =  8м    МС= -15×8 - 6×422  = -168 кНм.

Рассмотрим участок 3, сечение 3.

В точке С приложена внешняя сила F2. На эпюре должен быть скачок, равный приложенной силе; на эпюре моментов должен быть излом.

Поперечная сила на участке 3: Q3 = -F1 – q(z3 – 4) - F2;

при  z3 = 8м               QСсправа= -15 -6×4 – 10 = -49 кН;

точка С:   QСслева= 39 кН;     QСсправа=  49 кН;

при  z3 = 10м         Q D = -15 - 6×6 -10 = - 61 кН.

Поперечная сила изменяется по линейному закону.

Изгибающий момент   Мх3 = -F1 z3 –  q(z3-4)2/2 - F2(z3 – 8).

8м ≤ z3  ≤ 10м:

при   z3= 10м   МD = -15×10 – 6(10-4)2/2 – 10(10-8) = -278 кНм.

Научастках 2 и 3 эпюра изгибающих моментов ограничена квадратичной параболой.

По полученным результатам, учитывая дифференциальные зависимости между поперечной силой и изгибающим моментом, строим эпюры Q и Ми. На втором и третьем участках поперечная сила не имеет нулевых значений, поэтому на эпюре моментов нет экстримумов.

Практическая работа № 10

Тема 2.6.  Изгиб. Расчеты на прочность при изгибе

Цель занятия: научить студентоввыполнять проектировочные и проверочные расчеты на прочность, выбирать рациональные формы поперечных сечений.

Основные положения и расчетные формулы при изгибе

Для балок из хрупких материалов расчеты ведут по растянутой и сжатой зоне одновременно (рис. 24).

Рисунок 24

Пример. Подобрать размеры сечения балки в виде двутавра. Известна схема нагружения балки (рис. 25), материал – сталь, допускаемое напряжение материала при изгибе [σр] = [σс] = 160 МПа.

Решение. 1. Для защемленной балки реакции в опоре определять не следует.

Проводим расчеты по характерным точкам. Размеры сечения подбираем из расчета по нормальным напряжениям. Эпюру поперечных сил строить необязательно.

Определяем моменты в характерных точках.

Рисунок 25 	МА = 0; МВ = F1·4;  МВ = 20·4 = 80 кН·м.

В точке С приложен внешний момент пары, поэтому расчет проводим для левого сечения (без момента) и для правого – с моментом m.

Для сравнения рассчитаем размеры балки квадратного сечения (рис.26) при том же моменте сопротивления сечения

Рисунок 26

Раздел III. Статика сооружений

Практическая работа № 11

Тема 3.3.  Основные сведения о многопролетных статически определимых (шарнирных) балках

Цель занятия: научить студентовстроить эпюры внутренних усилий в шарнирных балках.

Статически определимая многопролетная балка всегда содержит промежуточные шарниры, поэтому для ее решения сначала нужно построить поэтажную схему.

Поэтажная схема - это схема, которая дает понять, как передается нагрузка от одной к другой части многопролетной балки. Также, поэтажная схема многопролетной балки позволяет наметить наиболее рациональный путь ее расчета.

Рисунок 27 - Статически определимая многопролетная балка и ее поэтажная схема

Согласно схеме (рис. 27) расчет нужно начинать с самой верхней балки 3.
	Далее нужно рассчитать балку 2 , а затем балку 1.

Пример.  Построить эпюры внутренних усилий для многопролетной балки (рис. 28).

Рисунок 28

Строим поэтажную схему для многопролетной балки (рис. 29).

Рисунок 29 – многопролетная балка

Рассчитываем балку Ш2С:Определяем реакции в опорах:

Рисунок 30 - Балка Ш2С

 Проверка:

Построение эпюр выполняется как для простой однопролетной балки.
Рассчитываем балку Ш1Ш2 (рис. 31):
Определяем реакции в опорах:

Рисунок 31 - Балка Ш1Ш2

Проверка:

Рассчитываем балку АШ1 (рис.32):

Определяем реакции в опорах:

Рисунок 32 - Балка АШ1

Практическая  работа № 12

Тема 3.4. Статически определимые плоские рамы

Цель занятия: научить студентов строить эпюры внутренних усилий в рамах.

# Правила построения эпюр в рамах

В стержнях плоских рам возникают три внутренних усилия: продольная и поперечная силы и изгибающий момент.

Первым этапом расчета является определение усилий в опорных связях, т. е. реакций опор.

Внутренние усилия в рамах определяются методом сечений, и порядок их нахождения тот же, что и для балок. Из шести внутренних силовых факторов в сечениях плоской рамы в общем случае возникают три: продольная сила N; поперечная сила Q; изгибающий момент M. Напомним, что согласно методу сечений:

- продольная силаNравна сумме проекций всех сил, действующих с одной стороны от сечения, на ось стержня;

- поперечная силаQравна сумме проекций всех сил, действующих с одной стороны от сечения, на ось, перпендикулярную оси стержня;

- изгибающий моментMравен сумме моментов всех сил, действующих с одной стороны от сечения, относительно оси, проходящей через центр тяжести рассматриваемого сечения.

Правила знаков для продольной и поперечной сил те же, что и в балке: растягивающая продольная сила положительна, поперечная сила положительна, если она обходит сечение по ходу часовой стрелки. Правило знаков для изгибающего момента в рамах следующее: момент считается положительным, если он изгибает стержень рамы выпуклостью вовнутрь (для некоторых рам невозможно определить, где внешняя часть рамы, а где внутренняя.В этом случае знак изгибающего момента не определяется и эпюра изгибающих моментов строится со стороны растянутых волокон без знака).

На эпюрах Nи Q положительные значения принято откладывать снаружи, на эпюре М – внутри – со стороны растянутых волокон.

Пример. Построить эпюры внутренних усилий для рамы ( рис.33, а).

Дано: F=30кН, q=40 кН/м, М=50кНм, а=1,8м, h=2м.

Рисунок 33 - эпюры нормальных (продольных) сил — (б),  поперечных сил — (в) и изгибающих моментов — (г).

Решение.

Для рассматриваемой рамы опорные реакции можно не определять, поскольку будем рассматривать участки, идя от свободных концов рамы к заделке.

Вычислим значения внутренних усилий N, Q и М в характерных сечениях рамы. Правило знаков для поперечных сил Q и изгибающих моментов М такие же,как в балках. Эпюры моментов  построим на сжатых волокнах. Для  продольной N, силы правило знаков: растягивающая сила – положительна, сжимающая – отрицательна.

Участок ВС:

(сжаты нижние волокна).

(сжаты нижние волокна).

УчастокDC:

(сжаты верхние волокна).

УчастокСК:

(сжаты левые волокна)

(сжаты левые волокна)

На рисунке 33 показаны эпюры продольныхсил — (б),  поперечных сил — (в) и изгибающих моментов — (г).

Проверка равновесия узла С:

Практическая  работа № 13

Тема 3.6. Статически определимые  плоские  фермы

Цель занятия: научить студентов определять усилия в стержнях ферм аналитическими методами.

Расчет ферм на неподвижную нагрузку аналитическим способом

Сначала определяют опорные реакции. При этом составляют три уравнения равновесия для всей фермы в целом.

При определении же внутренних усилий выделяют сечениями те или иные части фермы (в том числе отдельные узлы) и рассматривают условия их равновесия под действием внешних сил и усилий в рассеченных стержнях (последние заменяют действие на рассматриваемую часть фермы отброшенной ее части).

Способы аналитического определения усилий в стержнях ферм:

1.Способ вырезания узлов

Этот способ заключается в последовательном отсечении от фермы ее узлов и рассмотрении равновесия каждого из них под действием внешней силы (если она приложена к этому узлу) и внутренних усилий в рассеченных стержнях, заменяющих действие на узел отброшенной части фермы.

Способ вырезания узлов легче всего уяснить на примере:

Пример. Определить продольные силы в стержнях фермы, изображенной на рис. 34, а.

Решение. Находим опорные реакции:

∑Z = О,НВ = 0;

∑MB = -RC ∙15 + F1∙5 + F∙10 = 0;

Rc= (17,5∙5+ 10∙10)/15 = 12,5 кН;

∑МС= RB ∙15 — F1∙10- F2∙5 = 0;

rb= (17,5∙10+ 10∙5)/15 = 15 кН.

В данной ферме в опорных узлах В и С сходятся по два стержня, поэтому вначале вырежем один из них, например, узелВ(рис. 31.9,6):

∑Y = RB+NB2sin 45° = 0,

NB2= —RВ /sin 45° = — 15/0,707 = —21,21 кН;

∑z = NB2cos 45° +NВ1 = 0,

NВ1 = — NB2cos45° = — (21,21)∙0,707= 15 кН.

80

Рисунок 34

Следующим вырезаем узел 1, в котором сходятся две неизвестные силы N12 и N14  (рис. 34, в):

∑У = 0,     N12 = 0;

∑Z = -NlB + N14 = 0,                N14 = NlB = 15 кН.

Затем вырезаем узел 2, в котором две неизвестные силы N23 и N24 (рис. 34,г):

∑У = —NB1cos 45° —F1—N24cos 45° = 0,

N24 =— NВ1 — F1/cos45° = - (—21,21) - 17,5/0,707 = — 3,54 кН;

∑z = -NВ1 sin45° + N24 sin45° + N23 = 0,

N23 = (NВ1 - N24) sin45°=  (-21,21+3,54)∙0,707=- 12,5 кН.

Следующим вырезаем узел 3 (рис. 34, д):

∑z = -N32 + N3Сsin45°= 0,

N3С = N32/sin45°== — 12,5/0,707 = — 17,68 кН;

∑У = —N34 – F2 – N3Сsin45° = 0,

N34 = F2- N3csin 45° = - 10 - (- 17,68) .0,707 = 2,5 кН.

Вырезаем узел 4 (рис. 34, е):

∑Z = -N41-N42sin 45° + N4С= О,

N4C= N41 + N42Sin 45° = 15 + (— 3,54). 0,707 = 12,5 кН.

После обхода узлов В, 1, 2, 3 и 4 определены силы во всех стержнях ферм. При этом не рассматривался узел С. Условия равновесия узлаС используем в качестве проверки найденных сил Nсз иNС4 (рис. 34,ж):

∑У = Nc3sin 45° + Rc = 0,

NC3 = —Rc /sin 45° = — 12,5/0,707 = — 17,68 кН;

∑Z = — NC4 — NC3cos 45° = 0,

NC4= NC3cos 45° = — (— 17,68)∙0,707 = 12,5 кН.

Силы NC3 и NC4имеют те же значения, следовательно, расчет фермы выполнен верно.

2.Способ моментных точек

В данном способе сквозным сечением ферма разрезается на две части таким образом, чтобы перерезанными оказались не более трех стержней с неизвестными силами. При этом оси этих перерезанных стержней не должны пересекаться в одной точке. Одну из частей фермы отбрасывают, а ее действие на оставшуюся часть заменяют внутренними продольными силами, направленными вдоль осей перерезанных стержней.

Для оставшейся части записывают три уравнения моментов относительно трех точек плоскости, не лежащих па одной прямой. Если взять произвольные точки, то придется при определении трех неизвестных сил решать систему трех уравнений с тремя неизвестными. Для упрощения расчета в качестве моментных точек принимают точки, находящиеся на пересечении осей двух из трех перерезанных стержней. В этом случае получим три независимых уравнения, в каждое из которых входит только одна неизвестная сила. Поскольку три моментные точки выбираются так, чтобы получить каждый раз уравнение с одним неизвестным, то данный способ расчета ферм получил название способа моментных точек.

Преимущество этого способа по сравнению со способом вырезания узлов состоит в том, что сила в любом стержне определяется независимо от сил в других стержнях.

3.Способ проекций

Способ проекций применяется при расчете ферм с параллельными поясами. Здесь также ферма сквозным сечением разрезается на две части так, чтобы перерезанными оказались не более трех стержней. Одна часть отбрасывается и рассматривается равновесие оставшейся части.

В отличие от способа моментных точек в этом способе третье уравнение моментов заменяется уравнением проекций на ось, перпендикулярную к поясам фермы. Данная замена вызвана тем, что моментная точка пересечения осей стержней параллельных поясов фермы находится в бесконечности. В остальном методика расчета такая же, как и при расчете способом моментальных точек.

Практическая  работа № 14

Тема 3.6. Статически определимые  плоские  фермы

Цель занятия: научить студентов определять усилия в стержнях ферм графическим методом.

Графический способ расчета основан на построении многоугольника сил для данного узла фермы. Таккак каждый узел фермы находится в равновесии, а действующие в нем внешние и внутренние силы представляют собой систему сходящихся сил, то многоугольник сил в каждом узле будет замкнутым. Ввиду того, что силы в стержнях фермы неизвестны, построение многоугольника сил, а точнее треугольника сил, начинают с того узла, в котором сходятся два стержня с неизвестными силами.

В таком узле действующую на него известную нагрузку — силу или равнодействующую нескольких сил раскладывают по направлению двух стержней, т. е. строят замкнутый треугольник сил. Затем переходят к следующему узлу, в котором неизвестных сил не более двух, и т. д. Последовательно строя замкнутые многоугольники для всех узлов фермы, находят графически неизвестные силы в стержнях фермы. Объединенные на одном чертеже многоугольники сил, построенные для каждого узла фермы, носят название диаграммы Максвелла-Кремоны или диаграммы сил.

Перед расчетом фермы графическим способом необходимо выполнить следующие подготовительные операции:

- найти опорные реакции фермы. Обычно их вычисляют аналитическим способом;

- вычертить в масштабе схему фермы с приложенными в узлах заданными силами Ft и опорными реакциями;

- обозначить внешние поля (зоны между каждой заданной силой и реакциями) и внутренние поля фермы (зоны внутри решетки), обходя их по ходу часовой стрелки. Поля удобнее обозначать цифрами. При таком обозначении полей каждая внешняя и внутренняя сила будут содержать два подстрочных индекса по наименованию смежных полей.

Для внешних сил первой записывается цифра при обходе фермы по ходу часовой стрелки, а для усилия в стержне первой — цифра при обходе вырезанного узла по ходу часовой стрелки.

Пример. Определить графическим способом силы в стержнях, изображенной на рис, 35, а.

Рисунок 35

Решение. Опорные реакции определяем по формулам равновесия: Нв=0; Rс = 12,5кН; RB= 15 кН.

Обозначим внешние поля фермы цифрами 1, 2, 3 и 4 и внутренние — цифрами 5, 6, 7 и 8 (рис. 35, а). Для пояснения процесса построения диаграммы сил все узлы фермы дополнительно обозначим буквами В, С, D, Е, К, L. При практических расчетах такого обозначения узлов не делают.

Выбираем масштаб сил и построим многоугольник внешних силF12, F2з, R34 и R41, обходя ферму по ходу часовой стрелки (рис. 35,6). Так как эта система сил,направленных вертикально, уравновешена, то замкнутый многоугольник превращается в две накладывающиеся друг на друга вертикальные линии 1—2—3 и 3—4—1.

Определение сил в ферме начинается с левого опорного узла В, в котором сходятся две неизвестные силы N15 и N54. Для их определения строим замкнутый треугольник трех сил R41, N15 и N54. На диаграмме сил построение силового треугольника на базе известной силы R41 производится следующим образом. Через точку 1 проводится прямая, параллельная стержню фермы 1—5, а через точку 4 — прямая, параллельная стержню 5—4. Пересечение этих прямых образует на диаграмме точку 5. Отрезки диаграммы 1—5 и 5—4, умноженные на масштаб сил, равны силамN!5 и N54.

Знаки сил N!5 и N54 определяются по направлению соответствующих векторов на диаграмме сил. Начало вектора соответствует первой подстрочной цифре сил, а конец вектора — второй подстрочной цифре сил. Так, вектор 1—5 на диаграмме имеет начало в точке 1 и конец в точке 5, т. е. направлен к узлу В. Следовательно, сила N!5 в стержне 1—5 сжимающая. Вектор 5—4 на диаграмме имеет начало в точке 5 и конец в точке 4, т. е. направлен от узла В. Следовательно, сила N54 в стержне 5—4 растягивающая.

Переходим к узлу D, в котором сходятся три силы N45, N56 и N64. Однако из этих сил определено N45= N54. Для определения сил N56 и N64 на диаграмме через точку 5 проводится прямая, параллельная стержню фермы 5—6 (вертикальная), и через точку 4 — прямая, параллельная стержню 6—4 (горизонтальная). Пересечение этих прямых образует точку 6. В данном случае точки 5 и 6 совпадают. Следовательно, сила в стержне 5—6 равна нулю N56 = 0, а сила в стержне 6—4 равна силе в стержне 4—5, т. е. N45= N64. Полученный результат полностью соответствует рассмотренному ранее частному случаю равновесия трехстержневого незагруженного узла.

Следующим рассматриваем узел Е, в котором сходятся четыре силы N51, N27,  N76 иN65 и внешняя сила F12. Две силы уже известны: N51= N15 и

N65= N56. Для определения двух неизвестных сил N27 и N76 через точку 6проводится прямая, параллельная стержню фермы 7—б, и через точку 2—прямая, параллельная стержню фермы 2—7. Пересечение этих прямых образует на диаграмме точку 7. Отрезки диаграммы 2—7 и 7—6, умноженные на масштаб сил, равны силам N27 и N76.

Переходим к узлу L, в котором сходятся четыре силы N46, N67, N78 и N84. Для определения двух неизвестных сил N78 и N84 через точку 7 проводится прямая, параллельная стержню фермы 7—8, и через точку 4—прямая, параллельная стержню 8—4.

Последним вырезаем узел К (можно вырезать узел С), в котором сходятся три силыN87, N72 и  N38. Первые две силы уже известны. Для определения неизвестной силы N38 из точки 3 (или из точки 8) проводится прямая, параллельная стержню фермы 3—8, которая должка соединить на диаграмме две известные точки 3 и 8. Эта последняя прямая 3—8 называется замыкающей прямой диаграммы и является контролем правильности построенной диаграммы сил в ферме. Если замыкающая прямая действительно соединяет точки 3 и 5 и при этом параллельна стержню фермы 3—8, то диаграмма сил построена верно.

Практическая  работа № 15

Тема 3.7. Определение перемещений в статически определимых плоских системах

Цель занятия: научить студентов определять перемещения.

# Определение перемещений в стержневых системах

методом Мора

Это универсальный метод, который заключается в использовании известной теоремы Мора о равенстве возможной работы внешних и внутренних сил и используется для определения линейных перемещений и углов поворота в любой стержневой системе от произвольной нагрузки. Метод широко применяется и при расчете статически неопределимых систем.

Пусть 1-е (грузовое) состояние представляет собой нагруженную стержневую систему заданной нагрузкой, а 2-е (единичное) состояние вызвано единичной нагрузкой Р = 1, действующей в направлении искомого перемещения. Тогда в соответствии с указанной выше теоремой получаем выражение, которое называют интегралом Мора

где: ∆ - искомое перемещение; Мр, Qp, Np - внутренние усилия в стержневой системе, вызванные заданной внешней нагрузкой; М1, Q1, N1 - внутренние усилия в стержневой системе, вызванные единичной нагрузкой, приложенной по направлению искомого перемещения в той точке (сечении), где определяется перемещение (при нахождении линейного перемещения прикладывается единичная сила Р= 1, при вычислении угла поворота прикладывается единичный момент m = 1); EI, EA, GA - жесткости при изгибе, растяжении (сжатии) и сдвиге соответственно; μ - поправочный коэффициент, учитывающий распределение касательных напряжений в поперечном сечении;

l - длина участка.

Суммирование производится по всем участкам стержневой конструкции.

При расчете балок средней и большой длины и рамных конструкций влиянием продольной и поперечной сил (вторым и третьим членами формулы) можно пренебречь в силу их малого влияния на деформации изгиба. В этом случае интеграл Мора примет вид:

При расчете стержней, работающих только на растяжение (сжатие), и ферм в формуле  останется только второй интеграл.

В конструкциях, испытывающих значительные поперечные силы (например, в коротких балках), необходимо учитывать влияние поперечных сил.

Пример.Вычислить прогиб и угол поворота свободного конца консоли (т. В) (рис. 36) от действия распределенной нагрузки.

Рисунок 36

Решение. 1. В данной задаче один участок. Запишем для него выражение изгибающего момента в грузовом состоянии (рис. 36, а):

2. Для вычисления прогиба свободного конца (т. В) прикладываем в этой точке единичную силу Р= 1, т. е. создаем 1-е единичное состояние (рис. 36, б) и записываем выражение для единичного момента

3. Записываем и вычисляем интеграл Мора, используя выражение:

Знак «+» у Δ говорит о том, что перемещение происходит по направлению единичной силы Р=1.

4. Для вычисления угла поворота прикладываем в заданном сечении (т. В) единичный момент (рис. 36, в) и записываем выражение для единичного момента М2 на данном участке:

М2 = m = 1.

5. Вычисляем интеграл Мора при 2-м единичном нагружении:

Знак «минус» говорит о том, что перемещение (поворот сечения С) происходит против направления единичного момента m = 1, т. е. по часовой стрелке.

Список использованных источников и литературы

Список основной литературы

1.	Ганджунцев М.И. Техническая механика. Часть 1. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.И. Ганджунцев, А.А. Петраков, Л.П. Портаев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30364.html.— ЭБС «IPRbooks»

2.	Максина, Е.Л. Техническая механика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Максина Е.Л.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6344.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3.	Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс]: учебник/ М.С. Мовнин, А.Б. Израелит, А.Г. Рубашкин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58853.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Олофинская В.П.Техническая механика [Текст]: учебное пособие/ В.П. Олофинская. – 2-е изд., испр.и  доп. – М.: ФОРУМ, 2007.-349 с.

Список дополнительной литературы

1	Никитин, Е.М. Теоретическая механика для техникумов [Текст]: учебник/ Е.М.Никитин.- 10-е изд., перераб.- М.: Наука, 1978.- 416 с.

2	Портаев, Л.П. Техническая механика [Текст]: учебник для студ. сред.проф. образования / Л.П.Портаев, А.А.Петраков, В.Л.Портаев; под ред.Л.П.Портаева.- М.: Стройиздат, 1987.- 464 с.

3	Сетков, В.И. Сборник задач по технической механике [Текст] : учеб. пособие для студ. сред.проф. образования/ В.И. Сетков. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2004. – 224 с.

4. 	Вереина, Л.И.  Техническая  механика [Текст]: учебник для студ. сред.проф. образования / Вереина Л.И., М.М. Краснов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2011. -352 с.

ТОХАЕВА Мина Аскеровна

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Практикум для обучающихся 2 курса по специальности

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Корректор Темирлиева Р.М.

Редактор Темирлиева Р.М.

Сдано в набор 07.09.2020 г.

Формат 60х84/16

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Усл. печ. л. 2,5

Заказ № 4256

Тираж 100 экз.

Оригинал-макет подготовлен

в Библиотечно-издательском центре СКГА

369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36