МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Э.М. Муртазаева

Естествознание (физика)

Учебно-методическое пособие

для выполнения лабораторных работ

для студентов I курса технического профиля

Черкесск, 2020 г.

УДК 50

ББК 2

М91

Рассмотрено на заседании ЦК «Информационные и естественнонаучные дисциплины»

Протокол №1 от «02» 09. 2020г.

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом СКГА.

Протокол №17от «12»09. 2020г.

Рецензенты: Докумова Л.Ш. – доцент, кандидат физико-математических наук, зав. Кафедрой Общеинженерных и естественнонаучных дисциплин

М91    Муртазаева, Э.М. Естествознание (Физика): учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных работ для студентов I курса технического профиля / Э.М. Муртазаева. – Черкесск БИЦ СКГА, 2020 – 32 с.

Настоящее учебно-методическое пособие для выполнения лабораторных работ по физике разработано в соответствии с ФГОС по специальностям технического профиля СПО. Учтены особенности и специфика данного предмета.

Учебно-методическое пособие предусматривает 12 лабораторных работ. В предусмотренном указании дается описание этих работ. Каждая лабораторная работа включает: краткие технические сведения, перечень необходимого оборудования, порядок проведения работ и вычислений погрешностей, таблицы, схемы электрических цепей и контрольные работы.

Раздел «Ход работы» для большей четкости дан в виде отдельных пунктов, в каждом из которых предлагается проделать одну вполне определенную операцию. Рекомендуется, чтобы обучающийся целиком прочел этот раздел и получил ясное представление о том, что им нужно делать.

Каждому обучающемуся заранее должно быть известно, какую работу он будет выполнять, чтобы подготовиться к ней: повторить соответствующий материал по учебнику, ознакомиться с описанием работы. Перед началом лабораторных работ необходимо повторить с учащимися наиболее допустимые методы вычисления погрешностей и правила округления чисел при вычислении.

УДК 50

ББК 2

©  Муртазаева Э.М., 2020

©  ФГБОУ ВО СКГА, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………..………………………………..………... Лабораторные работы - Определение плотности твердого тела правильной формы……..………… - Определение плотности твердого тела неправильной формы……..…….. - Проверка зависимости между давлением, объемом и температурой для данной массы газа………………………………………………………..…….. - Определение удельной теплоемкости металла………………………..….. - Определение относительной влажности воздуха с помощью психрометра………………………………………………………………..…… - Определение коэффициента линейного расширения твердого тела…..… - Проверка законов последовательного соединения проводников……..…. - Проверка законов параллельного соединения проводников…………..…. - Определение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника электрической энергии……………………………………......…... - Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника……………………………………..……………... - Определение длинны световой волны с помощью дифракционной решетки…………………………………………..……………………………... - Определение коэффициента преломления стекла…………..…………… Литература………………………………………………………..…………….. | 5 6 8 9 10 13 14 15 17 20 23 25 28 29 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

При правильной организации занятий лабораторные работы помогают уяснить физический смысл изучаемого материала, прививают практические навыки, воспитывают аккуратность, ответственное отношение к делу, неукоснительное соблюдение правил техники безопасности. Навыки и умения, полученные в процессе выполнения лабораторных работ, помогает быстрее адаптироваться в условиях производства.

Цель настоящего пособия – облегчит работу преподавателя по организации и проведению лабораторных работ, а также оказать помощь учащимся в подготовке и выполнении лабораторных работ.

Пособие составлено в соответствии с программами по физике, утвержденными в соответствии с Федеральным государственным общеобразовательным стандартом среднего (полного) общего образования. Программа предусматривает проведение 12 лабораторных работ. В предлагаемом пособии даются описания этих работ.

Лабораторные работы целесообразнее проводить в порядке изучения программного материала. Для более эффективного выполнения лабораторных работ необходимо заранее повторить соответствующий теоретический материал по учебнику. А на занятии тщательно ознакомиться как с содержанием работы, так и с оборудованием.

После выполнения работы учащийся представляет преподавателю отчет в специальной тетради. В отчет входят:

- дата выполнения работы;

- наименование работы и ее номер;

- перечень оборудования;

- схема или зарисовка установки;

- таблица результатов измерений и вычислений;

- обработка результатов измерений и определение абсолютной относительной погрешности изменения;

- выводы, ответы на контрольные вопросы.

Таблица результатов изменений и вычислений заполняется по ходу работы. Все вычисления производятся с помощью микрокалькулятора.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

Цель работы: Научиться определять плотность тела правильной формы с помощью технических весов и штангенциркуля.

Теория: Опыт показывает, что массы тел, состоящих из одного и того же вещества, прямо пропорциональны объемам этих тел:

m = V

где: m – масса,

V – объем,

Коэффициент пропорциональности ρ называется плотностью этого вещества. Плотность характеризуют зависимость массы тела от рода его вещества и измеряется массой вещества в единице объема:

 = mV=кгм3

Плотность воды равна 1000 кг/м3, железа – 7800 кг/м3, воздуха – 1,293 кг/м3.

Масса тела определяется взвешиванием. Объем тела правильной геометрической формы определяется обмером тела, объем жидкости – наполнением ею градуированного сосуда – мензурки или пикнометра. Последним приемом можно воспользоваться также и для определения объема твердого тела.

Оборудование: 1. Весы технические. 2. Разновесы. 3. Штангенциркуль. 4. Микрометр. 5. Набор брусков из железа, алюминия, пластмассы и дерева.

ХОД РАБОТЫ:

1. Установить весы.

2. Проверить весы: отклонение стрелки в обе стороны при качании коромысла должно быть одинаковым. Если нужно уравновесить весы, необходимо добавлять на более легкую чашку небольшие кусочки бумаги.

3. Взвешиванием определить массу тела m правильной формы с точностью до 0,01 г.

4. Измерить штангенциркулем длину a , ширину  b  и толщину  с  тела 3 раза: по краям тела и в середине.

5. Определить среднее значение длины, ширины и толщины.

аср =а1+а2+а33		bср =b1+b2+b33 		cср =c1+c2+c33

6. Вычислить объем тела по формуле:

V= aср . bср . сср

7. Вычислить плотность тела по формуле:

 = mV

где:   m – масса тела

V – объем тела

 – плотность тела.

8. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу:

| № | Вещество | Длина a (м) | Ширина c (м) | Толщина b (м) | Объем V (м3) | Масса m (кг) | Плотность  (кг/м3) | Относительная Погрешность  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Сравнить полученный результат с табличным значением плотности.

10. Относительную погрешность определить по формуле:

 = ρ - ρТρТ . 100%

где:  δ - относительная погрешность;

ρт- табличное значение  плотности;

ρ  - измеренное значение плотности.

11. Повторить все измерения и вычисления для других твердых тел.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- У различных моделей штангенциркулей шкала нониуса перекрывает или 9 мм и содержит 10 делений, или 19 мм и содержит 10 делений, или 39 мм и содержит 20 делений. Объясните, как определяется во всех случаях точность прибора.

- При работе со штангенциркулем оказалось, что ни одно деление нониуса не совпадает с делениями масштабной линейки. Как прочесть показание прибора?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА

НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ

Цель работы: Научиться определять плотность тела неправильной формы с помощью измерительной мензурки.

Теория: Опыт показывает, что массы тел, состоящих из одного и того же вещества, прямо пропорциональны объемам этих тел:

m = ρV

где: m – масса,

V – объем,

Коэффициент пропорциональности ρ называется плотностью этого вещества. Плотность характеризуют зависимость массы тела от рода его вещества и измеряется массой вещества в единице объема:

 = mV=кгм3

Плотность воды равна 1000 кг/м3, железа – 7800 кг/м3, воздуха – 1,293 кг/м3.

Масса тела определяется взвешиванием. Объем тела правильной геометрической формы определяется обмером тела, объем жидкости – наполнением ею градуированного сосуда – мензурки или пикнометра. Последним приемом можно воспользоваться также и для определения объема твердого тела.

Оборудование: 1.Весы технические. 2.Разновесы. 3.Тело неправильной формы. 4. Мензурка с водой с делениями.

ХОД РАБОТЫ:

1. Установить весы.

2. Проверить весы: отклонение стрелки в обе стороны при качании коромысла должно быть одинаковым. Если нужно уравновесить весы, необходимо добавлять на более легкую чашку небольшие кусочки бумаги.

3. Взвесить тело неправильной формы с точностью до 0,01 г.

m =

4. Опустить тело в мензурку с водой, предварительно определив цену её деления и определить его объем.

V =

5. Вычислить плотность тела по формуле:      =mV

6. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу:

| № | Вещество | Масса m (кг) | Объем V (м3) | Плотность (кг/м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- От чего зависит плотность вещества?

- В каких единицах измеряется плотность вещества?

ЛАБОРОТОРНАЯ РАБОТА № 3

ПРОВЕРКА ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДАВЛЕНИЕМ, ОБЪЕМОМ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ДЛЯ МАССЫ ГАЗА

Цель работы: Опытная проверка зависимости между объемом, давлением и температурой для данной массы газа.

Теория: Состояние данной массы газа характеризуется тремя величинами (параметрами): объемом V, давлением P и термодинамической температурой T. В природе и технике, как правило, происходят изменения всех трех величин одновременно, но при этом соблюдается закономерность, выраженная уравнением состояния газа

Р1⋅V1T1=  Р2⋅V2T2= Р⋅VT          при     m = const

Объединенный газовый закон (объединяет законы Бойля–Мариотта, Шарля и Гей–Люссака) формулируется следующим образом: для данном массы газа произведение объема на давление, делимое на термодинамическую температуру, сохраняет неизменное значение для всех состояний газа.

Оборудование: 1. Укороченный манометр с металлической линейкой с делениями. 2. Калориметр. 3. Термометр. 4. Барометр-анероид (общего пользования). 5. Сосуд с холодной водой (температура ниже комнатной). 6. Сосуд с горячей водой.

ХОД РАБОТЫ:

- Измерить величину атмосферного давления по барометру p0 =

- Опустить манометр в стакан с водой комнатной температуры.

- Измерить величину разницы уровней ртути в манометре h1 и величину давления воздуха в закрытом колене манометра p1 = p0 + h1

- Измерить по шкале манометра объем (V1) воздуха в закрытом колене манометра (площадь сечения трубки условна равна 1).

- Измерить температуру воды в стакане (Т1).

- Полученные данные занести в таблицу.

| № п/п | Атмосферное давление p0 (мм.рm.сm) | Разность уровней ртути h1 (мм) | Давление газа Р1=Р0+h1 (мм.рm.сm) | Объем газа V1 условно в (мм3) | Температура газа Т1 (К) | Р1⋅V1T1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |

- Перенести манометр в стакан с горячей водой.

- Измерить вторичную величину разностей уровня ртути.

- Найти значение (Р2) давление воздуха в закрытом колене манометра.

- Измерить вторично объем (V2) воздуха.

- Измерить вторично температуру (Т2) воды.

- Результаты занести в таблицу.

- Измерить третий раз температуру (Т3) воды.

- Результаты занести в таблицу

15. Вычислить   Р⋅VT  для 3-х опытов и занести в таблицу.

16. Вычислить среднее значение результатов.

17. Сделать вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- От чего зависит числовое значение постоянной величины   С =  Р⋅VT

- В каких единицах измеряется давление?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОЕМКОСТИ МЕТАЛЛА

Цель: Научиться определять удельную теплоемкость твердого тела с помощью калориметра.

Теория: Величина с, характеризующая зависимость изменения внутренней энергии тела при нагревании или охлаждении от рода вещества и от внешних условий, называется удельной теплоемкостью вещества. Удельная теплоемкость вещества измеряется количеством теплоты, необходимым для нагревания единицы массы вещества на единицу температуры:

с = QmΔT

Единица теплоемкости в системе СИ:

с =1Дж1кг⋅1К= 1Джкг⋅К

При теплообмене сумма количеств теплоты, отданных всеми телами, у которых внутренняя энергия уменьшается, равна сумме количеств теплоты, полученных всеми телами, у которых внутренняя энергия увеличивается:

ΣQотд = ΣQполуч

Теплообмен происходит до тех пор, пока температуры тел не сравняются. Общую температуру, которая получается после окончания теплообмена, обозначают Θ (греч. «тэта»).

Для примера составим уравнение теплового баланса, которое используется при определении удельной теплоемкости вещества с помощью калориметра. Приближенно можно считать, что в этом случае в теплообмене участвуют три тела: калориметр, жидкость и тело, удельную теплоемкость вещества которого определяют. Это тело предварительно нагревают до известной температуры Т2 и опускают в калориметр с жидкостью, температура которого Т1. Через некоторое время в калориметре устанавливается общая конечная температура тел  Θ. Тогда можно утверждать, что в процессе теплообмена тело отдало количество теплоты  QТ , а калориметр и жидкость получили соответственно  QК и QЖ.

Количество теплоты отданное горячим

телом

QT

Количество теплоты полученное

калориметром

QК

Количество теплоты полученное

жидкостью

QЖ

=	 =	 +

Поэтому:      QТ = QК + QЖ

Поскольку:   QТ = сТтТ (Т2 – Θ),      QК = сКтК (Θ–Т1),      QЖ = сЖтЖ (Θ-Т1)

имеем:      сТтТ (Т2 – Θ)= сКтК (Θ–Т1)+ сЖтЖ (Θ-Т1)

или:        сТ  = скmк(Θ−Т1)+сжmж(Θ−Т1)mT(T2−Θ)

Подставляя в правую часть последней формулы числовые значения величин, полученные из опыта, вычисляют удельную теплоемкость вещества тела.

Оборудование: 1. Испытуемое тело. 2. Технические весы. 3. Разновесы. 4. Калориметр. 5. Термометр. 6. Кастрюля. 7. Электрическая плита.  8. Крючок для вынимания тела из воды.

ХОД РАБОТЫ:

- Ставят кастрюлю с водой на электрическую плитку, чтобы пока подготавливается работа, вода нагрелась до 96 оС.

- Определяют массу калориметра сначала без воды, потом с водой, налив воды столько, чтобы положенное в калориметр исследуемое тело могло быть покрыто водой, т. е., примерно до 1/3 высоты калориметра.

- Измеряют температуру воды с точностью до 0,5 оС.

- Взвешенное тело опускают в кастрюльку с кипящей водой и держат в ней около 5 минут.

- Считая, что тело приняло температуру 96 оС, его вынимают крючком и быстро, обтерев промокательной бумагой, опускают в калориметр. Наблюдают по термометру повышение температуры.

- Воду осторожно помешивают.

- Когда температура перестает повышаться, записывают окончательно ее значение.  Θ =

- Далее по результатам опыта составляют уравнение теплового баланса, из которого и находят удельную теплоемкость

- Все значения физических величин нужно перевести в систему СИ.

- Удельная теплоемкость металла калориметра берется из таблицы

СК = 880 Дж/кг К.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Удельная теплоемкость стали равно 460 Дж/кг К. Что это означает?

- Почему железо на морозе кажется холоднее, чем дерево, а на солнце горячее?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

С ПОМОЩЬЮ ПСИХРОМЕТРА

Цель: Научиться определять относительную влажность воздуха пользуясь психрометром и психрометрической таблицей.

Теория: В атмосфере Земли всегда содержится влага. Содержание водяного пара в воздухе характеризуется абсолютной и относительной влажностью.

Абсолютная влажность (ρа) определяется массой водяного пара, содержащегося в 1 м3 воздуха, иначе говоря, плотностью водяного пара.

Абсолютную влажность воздуха определяется по точке росы. С помощью гидрометра определяют температуру, при которой пар, имеющийся в воздухе, становится насыщенным, а затем пользуясь таблицей «Давление насыщающих паром и их плотность при различных температурах», определяют абсолютную влажность.

Относительная влажность В показывает, сколько процентов составляет абсолютная влажность от плотности водяного пара ρн, насыщающего воздух при данной температуре:

В=   ρаρн. 100%

где   ρа  – абсолютная влажность:

ρн – плотность водяного пара насыщающего воздух при данной температуре.

Оборудование: 1. Гидрометр. 2. Термометр. 3. Психрометр. 4. Таблицы.

ХОД РАБОТЫ:

- Проверить наличие воды в стаканчике психрометра и при необходимости долить ее.

- Определить температуру сухого термометра  t1 =

- Определить температуру смоченного термометра  t2 =

- Результаты измерений записать в таблицу.

- Пользуясь психрометрической таблицей, определить относительную влажность.

- Результаты вычислений относительной влажности сравнить и сделать вывод.

| Показания термометра |  | Разность показаний термометров Δt ( оС) | Относительная влажность воздуха В (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сухого t1 ( оС) | Смоченного t2 ( оС) |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Почему показания влажного термометра психрометра меньше показаний сухого термометра? При каком условии разность показаний термометров наибольшая?

- Температура в помещении понижается, а абсолютная влажность остается прежней. Как изменяются разность показаний термометров психрометра?

- Может ли относительная влажность увеличиваться, если абсолютная убывает?

- Сухой и влажный термометры показывают одну и ту же температуру. Какова относительная влажность воздуха?

- Почему перед дождем наблюдается низкий полет ласточек?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЛИНЕЙНОГО РАСШИРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА

Цель: Определение коэффициента линейного расширения твердого тела с помощью индикатора.

Теория: С изменением температуры тела его размеры изменяются. Тепловое расширение твердых тел, у которых имеется преимущество в одном изменении, характеризуется линейным расширением  Δl

Δl  = αlΔТ

где α – коэффициент линейного расширения, зависящий от материала и температуры.

Однако если рассматривать небольшие интервалы температур, то можно считать коэффициент линейного расширения для данного материала величиной постоянной.

Коэффициент линейного расширения показывает, на какую долю своей первоначальной длины при 0оС изменяется длина тела при нагревании на 1 К или 1оС:

α =   Δll0ΔT      или        α =   Δll0Δt

где: Δl – приращение длины.

Коэффициент линейного расширения твердого тела можно определить опытным путем. Прибор, предназначенный для эксперимента (рис.1.), позволяет производить опыт с индикатором.

Рис. 1.

Оборудование: 1. Прибор для определения коэффициента линейного расширения металлов. 2. Индикатор. 3. Парообразователь с резиновым шлангом. 4. Электроплитка. 5. Термометр. 6. Линейка.

ХОД РАБОТЫ:

- Установить прибор на подставке 1 так, чтобы стойка 4 находилась с левой стороны.

- Испытуемый стержень 8 пропустить длинным концом через отверстие в стойках 2 и 4 так, чтобы планка 9 расположилась вертикально и не доходила до стойки 4 на 3-5 мм.

- Закрепить трубку винтом 3 в правой стойке.

- Измерить температуру окружающего воздуха Т1.

- Измерить начальную длину l1 трубки при комнатной температуре, считая длиной расстояние от центра винта 3 до правой стороны стойки 4.

- Индикатор 6 вставить в отверстие патрубка 5 и закрепить винтом 7 так, чтобы обеспечить натяжение механизма индикатора через его стержень, который должен упираться в левую сторону пластинки. (Рис. 1.) Нажатие определяется поворотом стрелки индикатора относительно шкалы на 1-2 оборотов.

- Поворотом наружного кольца-ободка индикатора установить конец стрелки против деления «нуль» на шкале.

- Надеть на правый конец испытуемого стержня резиновую трубку от парообразователя (колба с водой).

- Поднести нагреватель под парообразователь.

- После того, как из свободного конца трубки станет сильной струей выходит пар, отсчитать по шкале индикатора абсолютное удлинение трубки. Цена деления шкалы 0,01 мм.   Δl =

- Принять температуру трубки равной T2 = 100 оС.

- Вычислить коэффициент линейного расширения

 = Δll0(T2−Т1)

- Сравнить полученный результат с табличным значением коэффициента линейного расширения и сделать вывод.

- Результаты измерений и вычислений занести в таблицу.

| № п/п | Материал вещества | Первоначальная длина стержня l0 (м) | Число делений Индикатора n | Удлинение стержня Δl (мм) | Начальная темп-ра Т1 (К) | Конечная темп-ра Т2 (К) | Изменение темп-ры (Т2 – Т1 ) (К) | Коэффициент линейного расширения α (К-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Сталь Латунь |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Объясните причину теплового расширения.

- Каков физический смысл коэффициента линейного расширения?

- Приведите 3 – 4 примера теплового расширения тел в технике.

- Почему рулетки изготовляют из особого сплава «инвар»?

- Как будет изменяться площадь круглого отверстия в листе железа при нагревании?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

ПРОВЕРКА ЗАКОНОВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО

СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ

Цель: Проверка законов последовательного соединения резисторов.

Теория: В данной работе выражение «проводник» применяется по отношению к части цепи, являющейся потребителем электрической энергии. Обычно электрическая цепь состоит из нескольких проводников, соединенных между собой последовательно, параллельно или смешанно заменяются одним проводником, при включении которого режим цепи не изменился бы, напряжение и ток оставались бы прежними. Сопротивление этого проводника называется эквивалентным общему сопротивлению составляющих цепь проводников.

Все теоретические вкладки даны в описании работы.

Оборудование: 1. Источник электрической энергии. 2. Резисторы (сопротивление каждого резистора указано на панели). 3. Амперметр постоянного тока. 4. Вольтметр постоянного тока. 5. Реостат ползунковый. 6. Ключ. 7. Соединительные провода.

ХОД РАБОТЫ:

- Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 1.

R

А

А                                                     В

R3

R2

R1

V

Рис. 1.

- После проверки преподавателем цепь замкнуть и измерить напряжение на отдельных резисторах. Для этого прикоснуться наконечниками проводов, идущих от вольтметра к клеммам резисторов.

- Измерить напряжение на концах всей группы резисторов

(участок АВ).

- Проверить соотношение: Uпосл = U1 +  U2 + U3 и сделать вывод.

5. По формуле    I  =  UR  вычислить силу тока в каждом резисторе. Сравнить её с показаниями амперметра и сделать вывод.

6. Вычислить общее сопротивление: Rобщ =  UобщI

Проверить справедливость формулы:  Rпосл = R1 + R2  + R3   и сделать вывод.

7. Результаты измерений и вычислений записать в таблицу.

| № | Сопротивление R (Ом) |  |  |  | Напряжение U (В) |  |  |  | Сила тока I (А) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | Rобщ | U1 | U2 | U3 | Uобщ | I1 | I2 | I3 | Iобщ |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Восемь резисторов соединили по два последовательно в четыре параллельные ветви. Начертить схему соединения

2. Как присоединены 10 ламп для освещения трамвайного вагона, рассчитанных на напряжение 120В? Напряжение в трамвайной сети 600В.

3. Изменится ли показание вольтметра, если в участок, состоящий из нескольких параллельно соединенных регистров, добавить еще один?

4. Какое соединение проводников называют последовательным? Изобразите его на схеме.

5. Как найти общее сопротивление цепи, зная сопротивление отдельных проводников, при последовательном соединении?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ПРОВЕРКА ЗАКОНОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ

ПРОВОДНИКОВ

Цель: Проверка законов параллельного соединения резисторов.

Теория: В данной работе выражение «проводники» применяются по отношению к части цепи, являющейся потребителем электрической энергии. Обычно электрическая цепь состоит из нескольких проводников, соединенных между собой последовательно, параллельно или смешанно заменяются одним проводником, при включении которого режим цепи не изменился бы, напряжение и ток оставались бы прежними. Сопротивление этого проводника называется эквивалентным общему сопротивлению составляющих цепь проводников.

Все теоретические вкладки даны в описании работы.

Оборудование: 1. Источник электрической энергии. 2. Резисторы (сопротивление каждого резистора указано на панели). 3. Амперметр постоянного тока. 4. Вольтметр постоянного тока. 5. Реостат ползунковый. 6. Ключ. 7. Соединительные провода.

ХОД РАБОТЫ:

- Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис. 1.

В

А

R1

R2

R3

А

V

Рис. 1

R

- После проверки преподавателем цепь замкнуть, с помощью реостата установить силу тока в цепи 1,5 – 2 А.

- Переключить амперметр из магистрали в ту или иную ветвь и измерить силу тока в каждом резисторе. Проверить соотношение: Iпар = I1 + I2 + I3

- Измерить напряжение на участке АВ и определить общее сопротивление:

Rобщ = UобщI

- Проверить справедливость формулы:   1Rпар=1R1+1R2+1R3

и сделать вывод.

6.	Результаты измерений и вычислений записать в таблицу.

| № п/п | Сопротивление R (Ом) |  |  | Напряжение U (В) |  |  | Сила тока I (А) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 | Rобщ | UАВ | I1 | I2 | I3 | Iобщ |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Какое соединение проводников применяется в жилых помещениях?

- Какое соединение проводников называют параллельными?  Изобразите его на схеме.

- Какая из электрических величин одинакова для всех проводников, соединенных параллельно.

- Как изменяется общее сопротивление разветвления после увеличения числа проводников в разветвлении?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩЕЙ СИЛЫ И ВНУТРЕННЕГО

СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Цель: Определить электродвижущую силу и внутреннее сопротивление источника электрической энергии.

Теория: Для поддержания тока в проводнике необходимо, чтобы разность потенциалов (напряжение) на его концах была неизменной. Для этого используется источник тока. Разность потенциалов на его полюсах образуется вследствие разделения зарядов на положительные и отрицательные. Работу по разделению зарядов выполняют сторонние силы (не электрического происхождения).

Величина, измеряемая работой, совершенной сторонними силами при перемещении единичного положительного электрического заряда внутри источника тока, называется электродвижущей силой источника тока (ЭДС)      и выражается в вольтах.

Когда цепь замыкается, разделенные в источнике тока заряды образуют электрическое поле, которое перемещает заряды во внешней цепи; внутри же источника тока заряды движутся навстречу полю под действием сторонних сил. Таким образом, энергия, запасенная в источнике тока, расходуется на работу по перемещению заряда в цепи с внешним R и внутренним r сопротивлениями:

А =            = ΙR + Ιr         или        = U + Ιr

Экспериментально можно определить    и  r .

Оборудование: 1. Источник электрической энергии. 2. Реостат ползунковый на 6-10 Ом. 3. Амперметр. 4. Вольтметр. 5. Соединительные провода.

ХОД РАБОТЫ:

- Ознакомиться с измерительными приборами и определить цену деления шкалы амперметра и вольтметра.

- Составить электрическую цепь по схеме, изображенной на рис.1.

V

А

R

Рис.1.

- После проверки схемы преподавателем замкнуть цепь и пользуясь реостатом, установить в цепи силу тока, соответствующую нескольким делениям шкалы амперметра.

- Снять показания амперметра и вольтметра, занести их в таблицу. Цепь разомкнуть.

| № п/п | Сила тока в цепи I (А) | Напряжение на внешней части цепи U (В) | ЭДС ε (В) | Среднее значение ЭДС ср (В) | Внутреннее сопротивление r (Ом) | Среднее значение внутреннего сопротивления r ср (Ом) | Относительная Погрешность δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- Вычислить ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, пользуясь соотношением (Ι).

 = ΙR + Ιr

 = U + Ιr

6. Опыт повторить еще 2 – 4 раза, вычислить   и  r  для каждого

7. Определить среднее значение ЭДС   ср.  и внутреннее сопротивление rср. источника электрической энергии при разомкнутой внешней цепи.

8. Сравнить показания вольтметра с ЭДС, вычисленной по результатам опыта.

9. Сделать вывод.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Укажите условия существования электрического тока в проводнике.

- Какова роль источника электрической энергии и электрической цепи?

- Электродвижущую силу источника энергии часто определяют, как сумму падений напряжения на внешнем и внутреннем сопротивлениях замкнутой цепи. Дайте объяснение.

- От чего зависит напряжение на зажимах источника электрической энергии?

- Как измениться сопротивление батарейки для карманного фонаря, если три ее элемента соединить не последовательно, а параллельно?

- Определить сопротивление внешней части цепи, пользуясь результатами произведенных измерений.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ

С ПОМОЩЬЮ МАТЕМЕТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

Цель: Определить ускорение свободного падения с помощью математического маятника.

Теория: Математическим маятником называется материальная точка, подвешенная на невесомой и нерастяжимой нити. Моделью может служить тяжелый шарик, размеры которого весьма малы по сравнению с длиной нити, на которой он подвешен (несравнимы с расстоянием от центра тяжести до точки подвеса).

Ученые Галилей, Ньютон, Бессель и другие установили следующие законы колебания математического маятника:

- Период колебания математического маятника не зависит от массы маятника и от амплитуды, если угол размаха не превышает 6о.

- Период колебания математического маятника прямо пропорционален квадратному корню из длины маятника l и обратно пропорционален квадратному корню из ускорения свободного падения.

На основании этих законов можно написать формулу для периода колебаний

Т = 2π lg  ,  в системе СИ изменяется в секундах (с)

Т2 = 4 π2 lg      g = 4π2lT2=4π2ln2t2

Оборудование: 1. Штатив с держателем. 2. Шарик с нитью длинной не менее 1м. 3. Пробка с прорезью в боковой поверхности. 4. Метровая линейка. 5. Штангенциркуль. 6. Секундомер.

ХОД РАБОТЫ:

- Поместить штатив с держателем на край стола.

- Укрепить свободный конец нити шарика в прорези пробки и зажать пробку в держателе.

- Измерить диаметр шарика штангенциркулем, длину нити линейкой.

- Отклонить шарик на небольшой угол и опустить. По секундомеру определить время t, за которое маятник совершит n полных колебаний, например 50.

- Вычислить период полного колебания маятника: T = t/n.

- Используя формулу периода колебаний математического маятника, вычислить ускорение свободного падения:

Т = 2π lg      g =4π2ln2t2

7.  Опыт повторить 2 – 3 раза, меняя длину маятника (протягивая нить через пробку) и число полных колебаний его.

8.  Определить среднее значение  gср  и найти относительную погрешность.

9.  Результаты измерений и вычислений записать в таблицу

| № п/п | Длина нити lн (м) | Диаметр шарика d (м) | Длина маятника l (м) | Число полных колебаний n | Время полных колебаний t (c) | Период полного колебания Т (с) | Ускорение свободного падения g (м/с2) | Среднее значение ускорения свободного падения gср (м/с2) | Относительная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Сравнить результат опыта с табличным значением ускорения свободного падения для данной географической широты.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Вместо шарика к нити прикреплена воронка, наполненная песком. Измениться ли ускорение свободного падения, если в процессе колебания воронки будет высыпаться песок?

- Можно ли пользоваться маятниковыми часами в условиях невесомости?

- В каких положениях действующая на шарик возвращающая сила будет максимальной, равной нулю?

- Наибольшая скорость у шарика в момент, когда он проходит положение равновесия. Каким по модулю и направлению при этом будет ускорение шарика?

- Наблюдая за движением шарика в течение одного периода, ответьте на вопрос: будет ли оно равноускоренным?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ

ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЕТКИ

Цель: Определить длину световой волны с помощью дифракционной решетки.

Теория: Параллельный пучок света, проходя через дифракционную решетку, вследствие дифракции за решеткой распространяется по всевозможным направлениям и интерферирует. На экране, установленном на пути интерферирует. На экране, установленном на пути интерферирующего света, можно наблюдать интерференционную картину. Максимумы света наблюдаются в точках экрана, для которых выполняется условие

∆ = n λ         (1)

где: ∆ – разность хода волн;

λ – длина световой волны;

n – номер максимума.

Центральный максимум называют нулевым; для него ∆ = 0. Слева и справа от него располагаются максимумы высших порядков.

Условие возникновения максимума  (1) можно записать иначе:

n λ = d sin φ        (рис. 3.)

Здесь  d – период дифракционной решетки;

φ – угол, под которым виден световой максимум (угол дифракции).

Так как угол дифракции, как правило, малы, то для них можно принять sinφ = tgφ , a   tg φ = аb  (рис.1.).

Поэтому       	n λ = d⋅ab           (2)

В данной работе формулу (2) используют для вычисления длины световой волны.

Анализ формулы (1) показывает, что положение световых максимумов зависит от длины волны монохроматического света: чем больше длина волны, тем дальше максимум от нулевого.

Белый свет по составу – сложный. Нулевой максимум для него – белая полоса, а максимумы высших порядков представляют собой набор семи цветных полос, совокупность которых называют спектром соответственно I, II, … порядка (рис.2.)

экран

экран

Рис.2.

Рис.1.

экран

Дифракционная решетка

Получить дифракционный спектр можно, используя прибор для определения длины световой волны (рис. 1.). Прибор состоит из бруска l со шкалой. Внизу бруска укреплен стержень 2. Брусок закрепляют под разными углами с помощью винта 3 (в новой модели прибора стержень ввинчивают скобу бруска и закрепляют его в штативе). Вдоль бруска в боковых пазах его может перемещаться ползунок 4 с экраном 5. К концу бруска прикреплена рамка 6, в которую вставляют дифракционную решетку.

а

0

d       φ             φ

b

дифракционная 							     экран

решетка	Рис.3.

Оборудование: 1.Прибор для определения длины световой волны.  2. Подставка для прибора. 3. Дифракционная решетка. 4. Лампа с прямой нитью накала в патроне со шнуром и вилкой (общая для всех учащихся).

ХОД РАБОТЫ:

- Собрать установку, изображенную на рис.1.

- Установить на демонстрационном столе лампу и включить ее.

- Смотря через дифракционную решетку, направить прибор на лампу так, чтобы через окно экрана прибора была видна нить лампы.

- Экран прибора установить на возможно большем расстоянии от дифракционной решетки и получить на экране четкое изображение спектров 1 и 2 порядков.

- Измерить по шкале бруска расстояние b от экрана прибора до дифракционной решетки.

- Определить расстояние от нулевого деления шкалы экрана до середины фиолетовой полосы как слева (aл), так и справа (ап) для спектров 1 порядка (рис.2.), и вычислить среднее значение (aср).

- Опыт повторить со спектра 2 порядка.

- Такие же измерения выполнить и для красных полос дифракционного спектра.

- Определить длину волны фиолетового луча для спектров 1 и 2 порядков и длину волны красных лучей тех же спектров.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Почему максимумы располагаются как слева, так и справа от нулевого максимума?

- В каких точках экрана получаются 1,2,3 максимума?

- Какой вид имеет дифракционная картина в случае монохроматического света?

- В каких точках экрана получается световой минимум?

- Какое значение имеет ширина и число щелей дифракционной решётки?

- Чему равна разность хода зелёных лучей (λ = 0,49 мкм) для максимума зеленых лучей в дифракционном спектре?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА

Цель: Определить показатель преломления стекла с помощью стеклянной пластины с параллельными гранями.

Теория: Свет при переходе из одной среды в другую меняет свое направление, т. е. преломляется. Преломление объясняется изменением скорости распространения света при переходе из одной среды в другую и подчиняется следующим законам:

- падающий и преломленный лучи лежат в одной плоскости с перпендикуляром и проведенным через точку падения луча к границе раздела двух сред;

- отношение синуса угла к синусу угла преломления для данных двух сред есть величина постоянная. Она называется относительным коэффициентом преломления второй среды относительно первой:

n = sinisinβ

Оборудование: 1. Пластинка с параллельными гранями. 2. Пробка с булавками. 3. Чистый лист бумаги. 4. Лист картона. 5. Транспортир. 6.Подъемный столик. 7. Таблица тригонометрических величин.

ХОД РАБОТЫ:

- На подъемный столик положить чистый лист бумаги с подложенным под ним картоном. На лист плашмя положить стеклянную пластинку и карандашом обвести ее контур.

A          i1

B

  β1	i2

C

β2

d

Д

- С одной стороны стекла наколоть, возможно, дальше друг от друга две булавки так, чтобы прямая, проходящая через них, не была перпендикулярна грани пластинки.

- С другой стороны пластинки наколоть третью и четвертую булавки так чтобы, смотря вдоль них через стекло, видеть все булавки расположенными на одной прямой.

- Стекло и булавки снять, места наколок отметить точками 1,2,3,4 и через них провести прямые до пересечения с границами стекла (рис. 1), провести через точки 2,3 перпендикуляры к границе сред АВ и СД.

- Транспортиром измерить углы падения i  и углы преломления  β.

- Вычислить коэффициент преломления, учитывая что sini2sinβ2= 1n

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

- Какова причина преломления света?

- В чем различие абсолютного и относительного коэффициента преломления?

- Коэффициент преломления воды 1,33. Что это значит?

- Покажи на чертеже ход луча из стекла в воду.

ЛИТЕРАТУРА

- Дмитриева, В.Ф. Физика [Текст]: методическое пособие для СПО / В.Ф. Дмитриева, Л.И. Васильев. – М.: Академия, 2010. – 176 с.

- Касьянов, В.А. Физика. 10 кл. Базовый уровень [Текст]: учебник для студ. учреждений сред.  проф. образования / В.А.Касьянов. – 7-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2019. – 287с.

- Касьянов, В.А. Физика. 11 кл. Базовый уровень [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.А.Касьянов. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 272с.

- Самойленко, П.И. Физика [Текст]: учеб. пособие для нач. и сред. проф. образ. / П.И. Самойленко. – М.: Академия, 2011. – 202 с.

- Курбачев, Ю.Ф. Физика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Курбачев Ю.Ф. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 216 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11106. – ЭБС «IPRbooks».

МУРТАЗАЕВА Эльмира Мамедовна

Естествознание (физика)

Учебно-методическое пособие

для выполнения лабораторных работ

для студентов I курса технического профиля

Корректор Чагова О.Х.

Редактор Чагова О.Х.

Сдано в набор 19.10.2020г.

Формат 60х84/16

Бумага офсетная

Печать офсетная

Усл. печ. л. 2,09

Заказ № 4313

Тираж 100 экз.

Оригинал-макет подготовлен

в Библиотечно-издательском центре СКГА

369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36